## ксс
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр.Пещера"
Номер | Наименование | мярка |  | ед.цена без ДДС
I | Част: АС
А | Демонтажни работи
1 | Разваляне на съществуваща настилка , почистване и сортиране | м2
2 | Изваждане каменни или бет. бордюри, сортиране и почистване | м
3 | Демонтаж съществуващи пейки, кошчета, паркова мебел | бр.
4 | Демонтаж детска площадка /настилка, ограда и съоръжения/ | м2
5 | Разваляне на фонтан на две нива / стб.стени и дъно , облицовки, оборудване/ с дълбочина 50-150см | м2
6 | Демонтаж дъждоприемни решетки и почистване на отводняването | м
7 | Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна почвата | м3
8 | Превоз с ръчни колички на земни маси | м3
9 | Натоварване на елементи от настилката /годни за повторна употреба/ на транспорт и извозване до 5 км | м3
10 | Натоварване на смесени стр.отпадъци на транспорт и извозване до 5 км | м3
Б | Направа нови настилки
1 | Уплътняване на земно легло | м2
2 | Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка) - 10см | м3
3 | Цим.пясъчна основа под настилка -5см | м2
4 | Бетонова н-ка за основа 8-10см | м2
5 | Настилка от бетонови павета 10/10/10см | м2
6 | Настилка от плочи термолющен гранит 3см | м2
7 | Настилка от едроразмерни обрязани плочи гнайс мин.3см | м2
8 | Настилка от щампован бетон едноцветен | м2
9 | Настилка от обрязан варовик | м2
10 | Ударопоглъщаща настилка | м2
11 | Ремонт и почистване на облицовка естествен камък по вертикални елементи на парка / ограждащи стени, цверарници / с ширина до 40см и височина до 80см | м
12 | Ремонт и почистване на съществуваща настилка от риолит | м2
13 | Доставка и монтаж на градински бордюри от врачански варовик 8/20/100 см | м
14 | Изкоп за фонтан | м3
15 | Обратен насип за фонтан | м3
16 | Кофраж и декофриране за фонтан и цветарник | м2
17 | Основа трошен камък за фонтан | м3
18 | Доставка и полагане на бетон в основи, дъно и стени В25 | м3
19 | Армиране с армировка Ст АI цветарник и фонтан | кг
20 | Армиране с армировка Ст АIII цветарник и фонтан | кг
21 | Облицовка на фонтан дъно и стени със стъклокерамика | м2
| Хидроизолационна замазка по дъно и стени | м2
22 | Направа на цветарник ф 6,35м/h=0,50 | бр.
23 | Ремонт на рампи за достъп на хора в неравностойно положение /наклон до 5% и нова настилка с термолющен гранит/ - 3бр. | м2
24 | Вградена в настилката детска игра на "дама" | бр.
В | Паркови елементи
1 | Доставка и монтаж на перголи | бр.
2 | Доставка и монтаж на пейки дърво и метал | бр.
3 | Доставка и монтаж кошчета за смет от полимербетон бели | бр.
4 | Доставка и монтаж на пейки стационарни пластмасови около фонтан | м
5 | Доставка и монтаж на пейки стационарни бетон и дървени седалки по детайл | м
6 | Доставка и монтаж на пейки стационарни дървени около дървета | м
7 | Доставка и монтаж на мултифункционално детско съоръжение | бр.
8 | Доставка и монтаж на стационарни маси за шах | бр.
9 | Подмяна капаци на шахти в настилка / демонтаж, доставка и монтаж/ , скрити в настилката | бр.
10 | Доставка и монтаж на дъждоприемни решетки чугунени 20/200/1000 мм., клас на натоварване: 250 kN | м
11 | Доставка и монтаж на питейна фонтанка /каменна/ | бр.
12 | Доставка и монтаж на оборудване за фонтан(помпи циркулационни , филтри, дюзи, тръбна разводка и др.) по детайл, съгласувано с Възложителя | комп.
II | Част: Електрическа
1 | Доставка и монтаж на табло РТ сцена по схема | бр
2 | Доставка и монтаж на табло РТ фонтан комплексна доставка със съоръженията | бр
3 | Доставка и монтаж на оборудване в съществуващо табло по схема (ТО-1 и ТО-2) | бр
4 | Трасиране на кабелна линия | м
5 | Направа на изкоп 0,8/0,4м | м
6 | Подготовка подложката за кабел | м
7 | Доставка и полагане в изкоп HDPE тръба ф 50 мм | м
8 | Доставка и полагане на HDPE тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии и към фонтана | м
9 | Доствака кабел СВТ 5 х 10 мм2 (за РТ фонтан) | м
10 | Доствака кабел СВТ 5 х 16 мм2 (за РТ сцена) | м
11 | Доствака кабел СВТ 5 х 4 мм2 (магистрала парково осветление) | м
12 | Доствака кабел СВТ 3 х 4 мм2 (за вградените в стеничките под пейките) | м
13 | Доставка кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 (осв.фонтан) | м
14 | Доставка кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 (от кутии до осветителни тела) | м
15 | Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2 | м
16 | Полагане на кабел в изкоп | бр
17 | Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби | м
18 | Суха разделка на кабел СВТ 5х10 мм2 | бр
19 | Суха разделка на кабел СВТ 5х16 мм2 | бр
20 | Суха разделка на кабел СВТ 5х4 мм2 | бр
21 | Суха разделка на кабел СВТ 3х4 мм2 | бр
22 | Суха разделка на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | бр
23 | Суха разделка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | бр
24 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 10 мм2 | бр
25 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 16 мм2 | бр
26 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 4 мм2 | бр
27 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5 мм2 | бр
28 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1,5 мм2 | бр
29 | Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми | бр
30 | Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление | бр
31 | Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А | бр
32 | Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя | бр
33 | Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление в комплект със светодиодни лампи 20 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя | бр
34 | Доставка и монтаж на рогатка с 6 рамене за улично осветление върху съществуващи стоманено тръбни стълбове | бр
35 | Доставка и монтаж на осветително тяло за улично осветление с LED 50 W | бр
36 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане във водни пространства с LED 3 W-IP-68 | бр
37 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в стени с LED 5 W-IP-68 със закалено стъкло | бр
38 | Доставка и монтаж на ревизионна клема | бр
39 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител | бр
40 | Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м | бр
41 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и таблата до коловете | м
42 | Измерване на заземление | бр
43 | Изпитване на кабели НН | бр
44 | Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления | бр
45 | Пусково наладъчни работи | чч
II | Част: В и К
А | Външен водопровод
1 | Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на отвал | м3 | 9.44
2 | Доставка, полагане и уплътняване пясък под тръби 10 см. | м3 | 36.9
3 | Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в изкоп | м | 11.45
4 | Засипване на тесен изкоп без тръмбоване | м3 | 8.9
5 | Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на пластове по 10см | м3 | 12.7
6 | Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра при нормални условия с побутване до 40м | м3 | 8.5
7 | Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси | м3 | 14.47
8 | Водомерна шахта по детайл | бр | 550
9 | СК ф20 мм | бр | 12
10 | Водочерпен кран ф20 с охранителна гарнитура | бр | 8.8
11 | Филтър ф20 | бр
12 | Доставка и монтаж на водомер 3 м3/ч | бр | 97.05
13 | Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм | бр | 14.3
14 | Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител | бр | 17.3
15 | Водоземна скоба ф100/20 | бр
16 | Водоземна скоба ф60/20 | бр
17 | Доставка и монтаж ТСК ф20мм | бр
18 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 4.6
19 | Изпитване на РЕ тръби | м | 3.8
20 | Дезинфекция на водопровод | м | 2.65
Б | Външна канализация
1 | Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал | м3 | 5.44
2 | Изкоп с ширина до 0.80 м в ЗП и дълбочина до 2.00м | м3 | 14.45
3 | Доставка, полагане и уплътняване пясък под тръби 10 см. | м3 | 35
4 | Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 75/1.8 РVС-U на муфени връзки в изкоп | м | 26
5 | Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 110/2.2 РVС-U на муфени връзки в изкоп | м
6 | Засипване на тесен изкоп без тръмбоване със земни почви | м3 | 12.44
7 | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка на пластове по 10 см. | м3 | 9.9
8 | Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси | м3 | 5.9
9 | Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра при нормални условия с побутване до 40м | м3 | 4.9
10 | Обезопасване на изкоп с предпазна ограда /парапет/ и сигнализиране | м | 12
11 | Направа РШ-кръгла с железен капак ф600 до 2 м. | бр
12 | Доставка и монтаж на ПС ф100 в декоративен фонтан | бр
13 | Доставка и монтаж на СК ф100 шибърен с офранителна гарнитура | бр
14 | Заустване на канал в река и монтаж на ВК /жаба клапа ф100 и ф80 | бр
15 | Изпробване на канализационни тръби на плътност до ф110 | м | 3.8
II | Част: Паркоустройство
1 | ЗАТРЕВЯВАНЕ | ДКА
3 | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр.
4 | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр.
5 | ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ | бр.
6 | ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ | бр.
7 | ЗАСАЖДАНЕ НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ | М2
Стойност без ДДС
ДДС 20%
Обща стойност

## ТС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
Обект:,, "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр.Пещера"I"
№ | Вид на | Описание
инвестицията
1 | 2 | 3
1 | Доставка и монтаж пейки дърво и метал | Пейка: Крака от чугун, прахово боядисване за защита от външно влияние Дърво: смърч. Подсилващи профили. Поцинковани стоманени болтове. Дъските на пейките да са боядисани с лак, предпазващ дървото в дълбочина от инсекти, влага и атмосферни условия. Чугунените крака да са прахово боядисани.Височина 83 см., Ширина 58 см,дължина: 185 см
2 | Доставка и монтаж кошчета - полимербетон | Кош за отпадъци полимербетон и метал , размер: H65см / D45см
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ.ДЕТС.СЪОР. ЗА ИГРА 3-12Г. | Възрастова група 3-12 год; Максимална височина на свободно падане125 см.; Видове игри катерене, пързаляне, провиране, пазене наравновесие. Допустими настилки за зоната на падане пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка. Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3. .
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕРГОЛИ 650/160/240 | Пергола от фасониран дървен материал.Габарити (В/Д/Ш) 650/160 H240 , Текстилна част (мрежа с PVC промазка)
5 | Вградена в настилката детска игра на "дама" | Детска игра "Дама" от ударопоглъщащи плочи с различни цветове 30/30/2 см. вградена в околната твърда настилка
6 | Доставка и монтаж на маса за шах | Маса шах за открито изработена от CMC (изключително здрав композитен материал). Устойчива на атмосверни условия - дъжд, слънце, сняг. Размери в сглобено положение Широчина: 70 см, Дължина: 172 см, Височина: 75 см

## КССс
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр.Пещера"
Номер | Наименование | мярка | количество |  | ед.цена без ДДС | стойност
I | Част: АС
А | Демонтажни работи
1 | Разваляне на съществуваща настилка , почистване и сортиране | м2 | 2200 |  |  | 0
2 | Изваждане каменни или бет. бордюри, сортиране и почистване | м | 500 |  |  | 0
3 | Демонтаж съществуващи пейки, кошчета, паркова мебел | бр. | 30 |  |  | 0
4 | Демонтаж детска площадка /настилка, ограда и съоръжения/ | м2 | 400 |  |  | 0
5 | Разваляне на фонтан на две нива / стб.стени и дъно , облицовки, оборудване/ с дълбочина 50-150см | м2 | 235 |  |  | 0
6 | Демонтаж дъждоприемни решетки и почистване на отводняването | м | 66 |  |  | 0
7 | Тънък изкоп до 0.50 м. при естествена влажностна почвата | м3 | 660 |  |  | 0
8 | Превоз с ръчни колички на земни маси | м3 | 66 |  |  | 0
9 | Натоварване на елементи от настилката /годни за повторна употреба/ на транспорт и извозване до 5 км | м3 | 55 |  |  | 0
10 | Натоварване на смесени стр.отпадъци на транспорт и извозване до 5 км | м3 | 700 |  |  | 0
Б | Направа нови настилки
1 | Уплътняване на земно легло | м2 | 2200 |  |  | 0
2 | Основа от трошен камък (трошенокаменна настилка) - 10см | м3 | 220 |  |  | 0
3 | Цим.пясъчна основа под настилка -5см | м2 | 2450 |  |  | 0
4 | Бетонова н-ка за основа 8-10см | м2 | 2450 |  |  | 0
5 | Настилка от бетонови павета 10/10/10см | м2 | 20 |  |  | 0
6 | Настилка от плочи термолющен гранит 3см | м2 | 40 |  |  | 0
7 | Настилка от едроразмерни обрязани плочи гнайс мин.3см | м2 | 780 |  |  | 0
8 | Настилка от щампован бетон едноцветен | м2 | 160 |  |  | 0
9 | Настилка от обрязан варовик | м2 | 1400 |  |  | 0
10 | Ударопоглъщаща настилка | м2 | 50 |  |  | 0
11 | Ремонт и почистване на облицовка естествен камък по вертикални елементи на парка / ограждащи стени, цверарници / с ширина до 40см и височина до 80см | м | 220 |  |  | 0
12 | Ремонт и почистване на съществуваща настилка от риолит | м2 | 1120 |  |  | 0
13 | Доставка и монтаж на градински бордюри от врачански варовик 8/20/100 см | м | 500 |  |  | 0
14 | Изкоп за фонтан | м3 | 25 |  |  | 0
15 | Обратен насип за фонтан | м3 | 50 |  |  | 0
16 | Кофраж и декофриране за фонтан и цветарник | м2 | 200 |  |  | 0
17 | Основа трошен камък за фонтан | м3 | 30 |  |  | 0
18 | Доставка и полагане на бетон в основи, дъно и стени В25 | м3 | 79 |  |  | 0
19 | Армиране с армировка Ст АI цветарник и фонтан | кг | 130 |  |  | 0
20 | Армиране с армировка Ст АIII цветарник и фонтан | кг | 5140 |  |  | 0
21 | Облицовка на фонтан дъно и стени със стъклокерамика | м2 | 60 |  |  | 0
| Хидроизолационна замазка по дъно и стени | м2 | 60 |  |  | 0
22 | Направа на цветарник ф 6,35м/h=0,50 | бр. | 1 |  |  | 0
23 | Ремонт на рампи за достъп на хора в неравностойно положение /наклон до 5% и нова настилка с термолющен гранит/ - 3бр. | м2 | 30 |  |  | 0
24 | Вградена в настилката детска игра на "дама" | бр. | 2 |  |  | 0
В | Паркови елементи
1 | Доставка и монтаж на перголи | бр. | 2 |  |  | 0
2 | Доставка и монтаж на пейки дърво и метал | бр. | 34 |  |  | 0
3 | Доставка и монтаж кошчета за смет от полимербетон бели | бр. | 30 |  |  | 0
4 | Доставка и монтаж на пейки стационарни пластмасови около фонтан | м | 32 |  |  | 0
5 | Доставка и монтаж на пейки стационарни бетон и дървени седалки по детайл | м | 112 |  |  | 0
6 | Доставка и монтаж на пейки стационарни дървени около дървета | м | 42 |  |  | 0
7 | Доставка и монтаж на мултифункционално детско съоръжение | бр. | 1 |  |  | 0
8 | Доставка и монтаж на стационарни маси за шах | бр. | 3 |  |  | 0
9 | Подмяна капаци на шахти в настилка / демонтаж, доставка и монтаж/ , скрити в настилката | бр. | 7 |  |  | 0
10 | Доставка и монтаж на дъждоприемни решетки чугунени 20/200/1000 мм., клас на натоварване: 250 kN | м | 66 |  |  | 0
11 | Доставка и монтаж на питейна фонтанка /каменна/ | бр. | 1 |  |  | 0
12 | Доставка и монтаж на оборудване за фонтан(помпи циркулационни , филтри, дюзи, тръбна разводка и др.) по детайл, съгласувано с Възложителя | комп. | 1 |  |  | 0
II | Част: Електрическа
1 | Доставка и монтаж на табло РТ сцена по схема | бр | 1 |  |  | 0
2 | Доставка и монтаж на табло РТ фонтан комплексна доставка със съоръженията | бр | 1 |  |  | 0
3 | Доставка и монтаж на оборудване в съществуващо табло по схема (ТО-1 и ТО-2) | бр | 2 |  |  | 0
4 | Трасиране на кабелна линия | м | 765 |  |  | 0
5 | Направа на изкоп 0,8/0,4м | м | 765 |  |  | 0
6 | Подготовка подложката за кабел | м | 765 |  |  | 0
7 | Доставка и полагане в изкоп HDPE тръба ф 50 мм | м | 740 |  |  | 0
8 | Доставка и полагане на HDPE тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии и към фонтана | м | 126 |  |  | 0
9 | Доствака кабел СВТ 5 х 10 мм2 (за РТ фонтан) | м | 50 |  |  | 0
10 | Доствака кабел СВТ 5 х 16 мм2 (за РТ сцена) | м | 60 |  |  | 0
11 | Доствака кабел СВТ 5 х 4 мм2 (магистрала парково осветление) | м | 770 |  |  | 0
12 | Доствака кабел СВТ 3 х 4 мм2 (за вградените в стеничките под пейките) | м | 140 |  |  | 0
13 | Доставка кабел СВТ 3 х 2,5 мм2 (осв.фонтан) | м | 60 |  |  | 0
14 | Доставка кабел СВТ 3 х 1,5 мм2 (от кутии до осветителни тела) | м | 570 |  |  | 0
15 | Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2 | м | 40 |  |  | 0
16 | Полагане на кабел в изкоп | бр | 410 |  |  | 0
17 | Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби | м | 1240 |  |  | 0
18 | Суха разделка на кабел СВТ 5х10 мм2 | бр | 2 |  |  | 0
19 | Суха разделка на кабел СВТ 5х16 мм2 | бр | 2 |  |  | 0
20 | Суха разделка на кабел СВТ 5х4 мм2 | бр | 114 |  |  | 0
21 | Суха разделка на кабел СВТ 3х4 мм2 | бр | 32 |  |  | 0
22 | Суха разделка на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | бр | 32 |  |  | 0
23 | Суха разделка на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | бр | 180 |  |  | 0
24 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 10 мм2 | бр | 10 |  |  | 0
25 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 16 мм2 | бр | 10 |  |  | 0
26 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 4 мм2 | бр | 666 |  |  | 0
27 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 2,5 мм2 | бр | 96 |  |  | 0
28 | Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1,5 мм2 | бр | 540 |  |  | 0
29 | Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми | бр | 39 |  |  | 0
30 | Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление | бр | 39 |  |  | 0
31 | Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А | бр | 41 |  |  | 0
32 | Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя | бр | 39 |  |  | 0
33 | Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление в комплект със светодиодни лампи 20 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя | бр | 78 |  |  | 0
34 | Доставка и монтаж на рогатка с 6 рамене за улично осветление върху съществуващи стоманено тръбни стълбове | бр | 2 |  |  | 0
35 | Доставка и монтаж на осветително тяло за улично осветление с LED 50 W | бр | 12 |  |  | 0
36 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане във водни пространства с LED 3 W-IP-68 | бр | 16 |  |  | 0
37 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в стени с LED 5 W-IP-68 със закалено стъкло | бр | 16 |  |  | 0
38 | Доставка и монтаж на ревизионна клема | бр | 45 |  |  | 0
39 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител | бр | 45 |  |  | 0
40 | Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м | бр | 90 |  |  | 0
41 | Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и таблата до коловете | м | 90 |  |  | 0
42 | Измерване на заземление | бр | 45 |  |  | 0
43 | Изпитване на кабели НН | бр | 77 |  |  | 0
44 | Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления | бр | 1 |  |  | 0
45 | Пусково наладъчни работи | чч | 40 |  |  | 0
II | Част: В и К
А | Външен водопровод
1 | Изкоп с багер в земно почви при нормални условия на отвал | м3 | 44 | 9.44 |  | 0
2 | Доставка, полагане и уплътняване пясък под тръби 10 см. | м3 | 3.5 | 36.9 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на водопроводни тръби ф20х1,8 РЕ в изкоп | м | 44 | 11.45 |  | 0
4 | Засипване на тесен изкоп без тръмбоване | м3 | 41 | 8.9 |  | 0
5 | Уплътняване на земни почви с ръчна трънбовка на пластове по 10см | м3 | 41 | 12.7 |  | 0
6 | Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра при нормални условия с побутване до 40м | м3 | 41 | 8.5 |  | 0
7 | Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси | м3 | 4 | 14.47 |  | 0
8 | Водомерна шахта по детайл | бр | 2 | 550 |  | 0
9 | СК ф20 мм | бр | 2 | 12 |  | 0
10 | Водочерпен кран ф20 с охранителна гарнитура | бр | 1 | 8.8 |  | 0
11 | Филтър ф20 | бр | 2 |  |  | 0
12 | Доставка и монтаж на водомер 3 м3/ч | бр | 2 | 97.05 |  | 0
13 | Доставка и монтаж възвратен клапан ф20мм | бр | 2 | 14.3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж СК ф20мм с изпразнител | бр | 2 | 17.3 |  | 0
15 | Водоземна скоба ф100/20 | бр | 1 |  |  | 0
16 | Водоземна скоба ф60/20 | бр | 1 |  |  | 0
17 | Доставка и монтаж ТСК ф20мм | бр | 1 |  |  | 0
18 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 44 | 4.6 |  | 0
19 | Изпитване на РЕ тръби | м | 44 | 3.8 |  | 0
20 | Дезинфекция на водопровод | м | 44 | 2.65 |  | 0
Б | Външна канализация
1 | Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал | м3 | 80 | 5.44 |  | 0
2 | Изкоп с ширина до 0.80 м в ЗП и дълбочина до 2.00м | м3 | 7 | 14.45 |  | 0
3 | Доставка, полагане и уплътняване пясък под тръби 10 см. | м3 | 5.36 | 35 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 75/1.8 РVС-U на муфени връзки в изкоп | м | 28 | 26 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на канализационни тръби ф 110/2.2 РVС-U на муфени връзки в изкоп | м | 38 |  |  | 0
6 | Засипване на тесен изкоп без тръмбоване със земни почви | м3 | 68 | 12.44 |  | 0
7 | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка на пластове по 10 см. | м3 | 68 | 9.9 |  | 0
8 | Вертикално и хоризонтално прехвърляне на земни маси | м3 | 7 | 5.9 |  | 0
9 | Разриване с булдозер на земни маси и пясъчна баластра при нормални условия с побутване до 40м | м3 | 68 | 4.9 |  | 0
10 | Обезопасване на изкоп с предпазна ограда /парапет/ и сигнализиране | м | 66 | 12 |  | 0
11 | Направа РШ-кръгла с железен капак ф600 до 2 м. | бр | 1 |  |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ПС ф100 в декоративен фонтан | бр | 1 |  |  | 0
13 | Доставка и монтаж на СК ф100 шибърен с офранителна гарнитура | бр | 1 |  |  | 0
14 | Заустване на канал в река и монтаж на ВК /жаба клапа ф100 и ф80 | бр | 2 |  |  | 0
15 | Изпробване на канализационни тръби на плътност до ф110 | м | 66 | 3.8 |  | 0
II | Част: Паркоустройство
1 | ЗАТРЕВЯВАНЕ | ДКА | 0.5 |  |  | 0
3 | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр. | 35 |  |  | 0
4 | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр. | 65 |  |  | 0
5 | ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ | бр. | 490 |  |  | 0
6 | ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ | бр. | 30 |  |  | 0
7 | ЗАСАЖДАНЕ НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ | М2 | 20 |  |  | 0
| Стойност без ДДС |  |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  |  | 0
| Обща стойност |  |  |  |  | 0